# 2022年公司火灾自动报警维保检测项目及要求

维保内容：

1、对芜湖新兴铸管（包含公司办公楼火灾自动报警、副楼气体自动灭火系统）厂区各部门火灾报警器、自动灭火系统进行维护保养，更换必要设备设施，

2、设备维修完善后进入维保阶段，在维保阶段内如现场设备出现故障，承揽方需在24小时内给予处理，若故障较难解决，需在48小时内提供书面的解决方案；

3、火灾自动报警系统、自动灭火系统维修完善后，进入日常维保，每月度对现场报警点位进行清洗、维护、保养，并出具业主单位消防主管签字的月度维保报告。月度维保报告维保时间节点按单点设备修复完善后计算；

4、维修人员需熟知全厂火灾自动报警系统运行维护标准和区域探头分布明细，并对现场点位进行编号、记录；

5、承揽方每月度提供给发包方维保报告，并满足发包方在维保期内任意时间节点提出提供维保检测报告的要求，承揽方需在24小时内将报告交于发包方；

6、炼铁部1号高炉消防设施年久老化维保单位需将主机及配套设施更换；其它消防设备设施维保程序正常。

7、铸锻部铸件作业区中线，大线配电房的新增火灾自动报警装置（增加探头与原主机对接）。

8、焦化部油库区域新增泡沫消防炮设备设施的维护、保养、及检测。

9、轧钢部2023-2024年新增加压力开关49个、两套高压细水雾泵组纳入此次维保。

10、保证各烟感、火灾报警器探头位置与主机显示位置一致，新更换的设备必须符合国家有关标准或市场准入的产品，提供相应的证件，现场端子箱内的设备、线路必须规范；

11、维保期内对烟感火灾、报警器的检测、维修、清洗、保养的所有主机、探头等，检测维保结束后协助提供维保台账；

12、对系统进行日常维修（含常用的备件材料），须达到使用技术要求；在规定时间内完成自动火灾报警系统的维保与检测工作，维保检测后的自动火灾报警系统须满足安全要求，并出具国家认可的专业检验检测报告。

13、本次维保在上年基础上新增加副楼气体自动灭火系统、制氧站、煤气柜、各事业部部分高低压配电室、液压站火灾自动报警、焦化部油库区域泡沫液检测及探头灭火系统维护保养、检测、后期料场大棚自动灭火系统等，其中烟感报警器1650个，手动报警器926个，温感报警器645个，声光报警器553个，广播（扩音器）103个，电话35个，主机76个，可恢复式定温揽式探测器642个，显示盘25个，输入输出模块581个，温感模块427个，干粉气罐88个，手动消防栓42个，红外火焰探测器130个，喷淋头灭火弹761个、压力开关38个。实际数据以现场确认为准（参标单位可现场与各事业部交流）。

14、招标前招标单位对消防报警设备设施工作状态正常进行确认，合同签订后乙方默认甲方所有火灾自动灭火、报警设备设施为正常工作状态，并在35天内办完进厂手续入驻。

15、此总费用包括后期新增自动报警设备设施的到期维保检测。