# 消防器材维修技术标准及要求

一、质量要求、验收标准及保证期

1、承揽方应当严格按照国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》标准对灭火器进行维修，并对维修结果负责，质保期两年。

2、承揽方维修后的灭火器，发包方对当批次进行抽检（包括进厂数量种类与出厂数量种类核对，并由安全监察部人员签字确认），抽检灭火器未达到国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》标准的，或灭火器药剂喷射时间小于国家相关规范的，则该批次维修的灭火器均不予结算（前期已结算的正常付款），所发生一切费用由承揽方承担，同时维修合同自动终止。

3、如在维修质保期内，灭火器发生爆炸、出现压力不足、密封不严等各类质量问题，所产生的后果及损失均由承揽方承担全部责任。发生火灾时，因承揽方维修的灭火器质量问题不能使用，造成的损失及后果均由承揽方承担全部责任。

二、维修内容

1、承揽方负责对发包方各业主单位现场灭火器进行维修，恢复灭火器正常使用功能（更换灭火器药剂、损坏的压力表及喷管），灭火器要求严格按照国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》标准进行维修，保证维修质量。

2、灭火器瓶体达到报废要求，需更换瓶体的，承揽方负责更换合格瓶体（瓶体更换数量不超过维修总数的5%）。

3、承揽方进行维修的灭火器必须原瓶返回（更换瓶体的除外）。 4、灭火器维修时承揽方必须进行水压试验，并出具试验合格报告。 5、灭火器维修结算以实际维修数量及合同规定单价进行结算。

三、维修期限

自承揽方提货之日起3天。承揽方接到发包方通知2天内到现场取货，并于接货后3天内维修完毕送回，必要时满足发包方提出的24小时内取货，48小时内送货服务。

- 付款方式

承揽方开具相应增值税专用发票，发票入帐三个月后付款90%，质保金10%，质保期满无质量问题付清；贰万元以上为承兑汇票，贰万元以下（含贰万元）为银行电汇。