## Sheet1
碳硫仪技术参数要求
设备类型： | 国产
加热方式： | 高频炉感应加热
检测方式： | 红外吸收法检测，C、S含量同时出具
分析范围： | 至少满足C：0.0001-30%；S：0.0001-5%
分析精度： | 至少满足C：1ppm，RSD≤0.45%；S：1ppm，RSD≤1.00%
分析误差： | 符合分析对象所对应的国标
分析对象： | 至少满足矿石、合金、金属、钢铁等分析
附属配置： | 有结晶水预处理装置、进口品牌万分之一天平
环保： | 具有排灰反吹功能，能实现自动清扫炉头，自动吸灰排灰
软件： | 可建立单点和多点校正曲线，并对其有权限管理，支持Lims实验室信息化系统
气体流量控制器品牌： | 高精度控制进口品牌
故障率保证： | 不停机，可保证连续使用半年无故障，质保期内无核心元器件故障