**芜湖新兴铸管有限责任公司**

消防器材维修项目询价公告

日 期： 2021年10月05日

项目所在地：安徽省芜湖市三山区

1. **招标条件**

本项目已经过批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为芜湖新兴铸管有限责任公司，本项目已具备业务承揽条件，现招标方式为公开询比价。

1. **项目概况和招标范围**

规模：消防器材维修项目（详见附件）

1. **报价说明**

报价截止时间：2021年10月28日10:00（如不满足开标条件时，时间顺延）

报价方式：登陆芜湖新兴官网：[www.whxxzg.com](http://www.whxxzg.com) 进入网上报价一栏，输入用户名及密码（各单位用户名为唯一，初始密码修改后请记牢）。

**四、其他**

详见《相关要求》和《投标人须知及要求》。

相关要求

**一、承包范围、工作内容 ：**消防器材维修。

**二、质量要求、验收标准及保证期**

1、承揽方应当严格按照国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》标准对灭火器进行维修，并对维修结果负责，质保期两年。

2、承揽方维修后的灭火器，发包方对当批次进行抽检（包括进厂数量种类与出厂数量种类核对，并由安全监察部人员签字确认），抽检灭火器未达到国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》标准的，或灭火器药剂喷射时间小于国家相关规范的，则该批次维修的灭火器均不予结算（前期已结算的正常付款），所发生一切费用由承揽方承担，同时维修合同自动终止。

3、如在维修质保期内，灭火器发生爆炸、出现压力不足、密封不严等各类质量问题，所产生的后果及损失均由承揽方承担全部责任。发生火灾时，因承揽方维修的灭火器质量问题不能使用，造成的损失及后果均由承揽方承担全部责任。

**三、维修内容**

1、承揽方负责对发包方各业主单位现场灭火器进行维修，恢复灭火器正常使用功能（更换灭火器药剂、损坏的压力表及喷管），灭火器要求严格按照国家GA95-2007《灭火器的维修与报废》标准进行维修，保证维修质量。

2、灭火器瓶体达到报废要求，需更换瓶体的，承揽方负责更换合格瓶体（瓶体更换数量不超过维修总数的5%）。

3、承揽方进行维修的灭火器必须原瓶返回（更换瓶体的除外）。 4、灭火器维修时承揽方必须进行水压试验，并出具试验合格报告。 5、灭火器维修结算以实际维修数量及合同规定单价进行结算。

**四、维修期限**

自承揽方提货之日起3天。承揽方接到发包方通知2天内到现场取货，并于接货后3天内维修完毕送回，必要时满足发包方提出的24小时内取货，48小时内送货服务。

**五、付款方式**

承揽方开具相应增值税专用发票，发票入帐三个月后付款90%，质保金10%，质保期满无质量问题付清；贰万元以上为承兑汇票，贰万元以下（含贰万元）为银行电汇。

**六、其他要求**

1.报价请按询价单指定的承揽范围（或规格型号）相当于或高于询价单指定的标准报价，如发现弄虚作假报价者将取消一切业务合作。

2.投标人应严格遵守纪律不得串通报价、弄虚作假，一经发现将终生取消在我公司及集团公司旗下其他分公司的投标资格。

3.投标人必须严格按照规定的时间、项目报价；芜湖新兴铸管有限责任公司享有二次议价、确定最终合同金额（或数量）的权利，报不出价格的项目或与我司采购业务电话说明无法报价的原因或进行文字备注。

4.报价时请注意标的物的承揽范围（或规格型号）、数量及计量单位（如吨、立方米、平方米等）、人民币单位（元）、单价还是总价等关键单元，如无特殊说明均按单价报价。

5.输入完毕请进行确认，系统开标前修改有效，凡报价错误者自行负责。因截标时间与后台时间有小的误差，请尽量提前报价。

6. 乙方根据甲方规定对消防器材维修完成，经甲方现场验收合格后，开具国家正式税票，甲方收到发票并入账后，若处理无问题，按合同支付。

7. 所有参与报价的单位在报价前请按照相关法律法规核实自己公司的经营范围、资质是否符合本项目，如中标后无法执行，我公司将进行相应惩罚，后果自负。

8. 投标人参与报价则视为投标人对附件中的招标文件内容认可，对项目条款已知悉并同意。

9.报价前请认真阅读此声明，否则后果自负！

联系人及电话：

生产管理部： 杨工 13966013529

招标办： 谢工 18055375917

投标人须知及要求

一、本项目为公开询比价，执行网上电子询价比价方式，择优选择中标单位,原则上以价低者为优，但不作为中标的唯一依据。提倡优质、合理低价投标，反对低质、低价投标，对于明显低于成本价或以往中标价的报价，发包人有否决的权利。

**二、对投标人的资质要求**

1. 投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。
2. 投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。
3. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
4. 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
5. 投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。
6. 投标人符合法律、法规规定的其它条件。
7. 本项目不允许投标人以联合体形式投标。

**三、投标人应当提交的资格和资质证明**

1. 投标人相应的资质证书、营业执照、河湖整治工程专业资质。（加盖公章的复印件）
2. 投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章或签字）或法定代表人本人有效证件。
3. 以上文件在各单位第一次报价之前需提供纸质版交后勤部备案。

**四、约定和说明**

如中标人中标后毁约拒签合同，发包人将暂停涉事单位报价一年或按照公司黑名单管理制度等进行处理。

**五、其它**：

[新的投标商如果有意愿参与我司的投标，请将相关资质文件原件扫描件、业绩、委托联系人姓名、电话发到邮箱whxxzg001@qq.com。](mailto:新的投标商如果有意愿参与我司的投标，请将相关资质文件原件扫描件、业绩、委托联系人姓名、电话发到邮箱13966028668@163.com。)

**六、报价单**（附件1）

**七、法人授权委托书**（附件2）

**附件1**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 规格型号 | 含税总价 | 数量 |
| 1 | 具 | 消防器材维修 | 2KG干粉 |  | 79 |
| 2 | 具 | 3KG干粉 |  | 499 |
| 3 | 具 | 4KG干粉 |  | 4606 |
| 4 | 具 | 5KG干粉 |  | 1378 |
| 5 | 具 | 35KG干粉 |  | 114 |
| 6 | 具 | 3KG二氧化碳 |  | 299 |
| 7 | 具 | MT/2型二氧化碳 |  | 4 |

## 附件2

## 法人授权委托书

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：   联系电话：

身份证号码：     工作单位：

现委托上述授权责任人作为我单位在 项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事宜，本单位均予以承认。代理人无转让委托权。

特此委托。本授权有效期为：

法人授权责任人身份证复印件：

委托单位： (盖公章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年 月 日